**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Отчет ООО «ЦРКУ»**

**о проведении контроля за качеством питьевой воды за 6 месяцев 2021 г.**

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16 аф

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г с ООО «СВР».. **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ВК-6  (маг. «Денис») | ВК-44  (п. Преображенский) | ВК-109  (ул. Геодезическая) | ВК-114  (ул. Западная) | ВК-12  (4 мкр. ПТУ) | ТК-1  (м-н Северный) |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (исследований) | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные  колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил Попов А.И.

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16 аф

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ВК-1  (ШМРО ПАО КрасноярскЭнергосбыт) | ТК-59  ул. Кирова  (маг. «Север») | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (исследований) | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные  колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил Попов А.И.

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16 аф

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г с ООО «СВР».. **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ТК29  (МБОУ Средняя школа № 1) | ВК 53  (МБОУ Средняя школа № 7) | ВК 41  (МБДОУ № 15 «Ромашка») | ВК 37  (МБОУ Средняя школа № 3) | ВК34  (МБДОУ № 22 «Журавушка») | ВК39  (МБДОУ № 21 «Золотой ключик») |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (исследований) | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные  колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил Попов А.И.

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16 аф

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ВК3  (МБДОУ № 3 «Чебурашка») | ВК37  (МБОУ Средняя школа № 2) | Камера переключения КП-27\* | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (исследований ) | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные  колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

Директор ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил Попов А.И.

**Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»**

Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

тел. (39153) 28-2-58, E-mail: [crku@mail.ru](mailto:crku@mail.ru)

**Наименование и адрес заказчика:** ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16 аф

**Основание для проведения:** Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. По договору 120750/21 от 01.10.2021г с ООО «СВР». **Цель проведения:** Химический и микробиологический анализ питьевой воды

**Объект:** Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

**Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей:** СанПиН 2.1.4.1074-01 (с изменениями) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Определяемые  показатели | Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы | | | | | |
| ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ВК77  ул. Берёзовая 24 | ВК4  МКД 4 (Берлин) | ВК-2  (ул. Цветочная) | ВК29  (МБДОУ № 5 «Дельфин») | ВК-6  (Здание ООО «СВР» ул.Индустриальная) |
|  |  |  |  |  |  |
| Результаты испытаний (исследований) | | | | | |
| Результаты химических испытаний | | | | | |
| 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016  п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 4 | Цветность | градус  цветности | ГОСТ 31868-2012  метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |
| 3 | Термотолерантные  колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ  в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл | не обнаружено  в 100 мл |

- за 6 месяцев отобрано и проведено 180 анализов проб воды (30 проб ежемесячно). Проб с нарушениями показателей качества питьевой воды – не выявлено.

Директор ООО «ЦРКУ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Демидов

м.п.

Выполнил Попов А.И.