### УТВЕРЖДАЮ:

### Директор Шарыповского МРО

### ПАО «Красноярскэнергосбыт»

### ______________А.Г. Руднев

### «_____»___________ 2017 г.

Сведения о результатах производственного контроля

таблица №2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование водоисточника или водопровода | Адрес точки контроля | Дата отбора пробы |  | Наименование ингредиента (показателя) |  | Единица измерения | Обнаруженная концентрация вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отбора проб:06.07.2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | п. Дубинино | Код водоисточника 6503 | 12км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино |  | 06.07.17 |  | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. |  |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино |  | 06.07.17 |  | Запах при 60*С | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | Привкус | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Цветность | град. | 7,8±2,0 |
| Дата отбора проб 12.07.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | п. Дубинино | Код водоисточника 6503 | 12км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино |  | 12.07.17 |  | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. |  |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино |  | 12.07.17 |  | Запах при 60*С | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  |  |  | Привкус | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Цветность | град. | 3,1±0,5 |

Дата отбора проб 12.07.2017 год

| 3. | п. Дубинино | Код водоисточника 6503 | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | 12.07.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | 12.07.17 |  | Запах при 60*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. | <1 |
| 4. | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | 12.07.17 |  | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | 12.07.17 |  | Запах при 60*С |  | балл | 0 |
|  |  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. | 2,8±0,7 |
| Дата отбора проб 19.07.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | п. Дубинино | Код водоисточника 6503 | 12км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 19.07.17 |  | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 19.07.17 |  | Запах при 60*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. | 4,1±1,0 |
| Дата отбора проб 20.07.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | п. Дубинино | Код водоисточника 6503 | п.Дубинино, от ул. Дружбы, д.5 до ж/д пер.Школьный, д.8, д.10 | 20.07.17 |  | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сбросной вентиль в ТК-2 близ жилого дома ул.Дружбы, д.5, п.Дубинино | п.Дубинино, от ул. Дружбы, д.5 до ж/д пер.Школьный, д.8, д.10 | 20.07.17 |  | Запах при 60*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. | 4,7±1,2 |
|  |  |  |  |  |  | Нитриты |  | мг/дм³ | менее 0,003 |
|  |  |  |  |  |  | Нитраты |  | мг/дм³ | 4,61±0,60 |
|  |  |  |  |  |  | Железо |  | мг/дм³ | менее 0,1 |
|  |  |  |  |  |  | Аммиак (по азоту) |  | мг/дм³ | менее 0,1 |
| Дата отбора проб 25.07.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | п. Дубинино | Микробиологические исследования | 12км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 25.07.17 |  | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  | Код водоисточника 6503 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 25.07.17 |  | Запах при 60*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. | 2,5±0,6 |
| Дата отбора проб 27.07.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 8. | п. Дубинино | Микробиологические исследования | 12км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 27.07.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |
|  |  | Санитарно-химические исследования Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 27.07.17 | Запах при 60*С | балл | 0 |
|  |  |  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0 |
|  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | <0.58 |
|  |  |  |  |  | Привкус | балл | 0 |
|  |  |  |  |  | Цветность | град. | 4,4±1,1 |
| Дата отбора проб 28.07.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | п. Дубинино |  | р.п.Дубинино, ул.Лесная | 28.07.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
|  |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 Сбросной вентиль в ВК-10 по ул.Лесная. После проведения аварийно-восстановительных работ по устранению порыва на трубопроводе ХВС на участке от ВК-10 до ТК-4 |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |
|  |  | Санитарно-химические исследования . | р.п.Дубинино, ул.Лесная | 28.07.17 | Железо | мг/дм³ | 0,12±0,03 |
|  |  |  |  |  | Запах при 20*С | балл | менее 1 |
|  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | менее 0.58 |
|  |  |  |  |  | Привкус | балл | менее 1 |
|  |  |  |  |  | Цветность | град. | 4,1±1,0 |
|  |  |  |  |  | Амиак (по азоту) | мг/дм³ | менее 0,1 |
|  |  |  |  |  | Нитриты (по NO3) | мг/дм³ | 3,12±0.41 |

| Дата отбора проб 16.08.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. |  | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. Автодороги г.Шарыпово–р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |  |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 27) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |  |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |  |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |  |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |  |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 27) | 12 км. Автодороги г.Шарыпово–р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 334,0±26,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | град. | 3,2±0,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,4±0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | Менее 0,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 2,0±0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 8,0±0,2 |  |
| 11. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 44) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 378,0±30,2 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 44) |  |  | Цветность |  |  | град. | 4,7±1,2 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 1,9±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 7,8±0,2 |
| 12. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина Ц-2) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 366,0±29,3 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | град. | 5,6±1,4 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 2,1±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 7,8±0,2 |
| 13. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 2) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 2) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 402,0±32,0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | град. | 2,9±0,7 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,3±0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 1,9±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 7,9±0,2 |
| 14. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 3) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 3) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 400,0±32,0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | град. | 4,0±1,0 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,3±0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 1,8±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 8,0±0,2 |
| 15. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина7) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 7) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 366,0±29,2 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | град. | 4,6±1,2 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,3±0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 2,2±0,4 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 7,8±0,2 |
| 16. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 16) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 16) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 377,0±30,2 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | град. | 5,3±1,3 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 2,0±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 7,8±0,2 |
| 17. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 4) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  |  | мл. | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  |  | мл. | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 4) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минерализация). |  |  | мг/дм3 | 425,0±34 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  |  | град. | 5,6±1,4 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  |  | мг-экв/дм3 | 4,1±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  |  | EMФ | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  |  | балл | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  |  | мгО2/дм3 | 1,8±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  |  | единицы | 7,7±0,2 |
| 18. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 5) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 5) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минирализация). | мг/дм3 |  |  | 403,0±32,3 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  |  | 3,5±0,9 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 |  |  | 4,2±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С | балл |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 |  |  | 1,8±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) | единицы |  |  | 7,8±0,2 |
| 19. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 6) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  |  | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 6) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минирализация). | мг/дм3 |  |  | 427,0±34,2 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  |  | 2,8±0,7 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 |  |  | 4,2±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С | балл |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 |  |  | 1,7±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) | единицы |  |  | 8,0±0,2 |
| 20. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 12) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 12) | 12 км. Автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минирализация). |  | мг/дм3 |  | 397,0±31,8 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. |  | 2,8±0,7 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  | мг-экв/дм3 |  | 4,5±0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | EMФ |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | мгО2/дм3 |  | 1,9±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  | единицы |  | 8,0±0,2 |
| 21. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. Автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 23) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 23) | 12 км. Автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минирализация). |  | мг/дм3 |  | 414,0±33,1 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. |  | 3,5±0,9 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  | мг-экв/дм3 |  | 4,1±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | EMФ |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | мгО2/дм3 |  | 1,9±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  | единицы |  | 7,9±0,2 |
| 22. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 24) |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 24) | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.17 | Сухой остаток (минирализация). |  | мг/дм3 |  | 377,0±30,1 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. |  | 4,7±1,2 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  | мг-экв/дм3 |  | 4,1±0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | EMФ |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | мгО2/дм3 |  | 1,8±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  | единицы |  | 8,1±0,2 |
| 23. | п. Дубинино |  | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км. Автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. |  | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл |  | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 16.08.2017 | Сухой остаток (минирализация). |  | мг/дм3 |  | 394,0±31,5 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность |  | град. |  | 4,5±1,1 |
|  |  |  |  |  |  | Жесткость общая. |  | мг-экв/дм3 |  | 4,4±0,6 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 20*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | EMФ |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус |  | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Окисляемость перманганатная |  | мгО2/дм3 |  | 1,9±0,3 |
|  |  |  |  |  |  | рН (водородный показатель) |  | единицы |  | 7,8±0,2 |

Дата отбора проб: 23.08.2017 год

| 24. | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код водоисточника 6503 | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино |  | 23.08.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино |  | 23.08.2017 | Запах при 20*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  | 5,4±1,4 |
| 25. | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 |  | 23.08.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 |  | 23.08.2017 | Запах при 20*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  | <0,5 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  | 3,9±0,9 |
| 26. | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 |  | 23.08.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | 23.08.2017 | Запах при 20*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  | 4,5±1,1 |
| Дата отбора проб: 29.08.2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 | р.п.Дубинино, ул.Дружбы |  | 29.08.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Место отбора- сбросной вентиль в ТК-8 ул.Дружбы п.Дубинино. Проведение аварийно-восстановительных работ по устранению порыва на трубопроводе холодного водоснабжения на участке по адресу ул.Дружбы от ТК-8 до ТК-49 п.Дубинино. |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место отбора- сбросной вентиль в ТК-8 ул.Дружбы п.Дубинино. Проведение аварийно-восстановительных работ по устранению порыва на трубопроводе холодного водоснабжения на участке по адресу ул.Дружбы от ТК-8 до ТК-49 п.Дубинино. | р.п.Дубинино, ул.Дружбы |  | 29.08.2017 | Запах при 20*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  | менее 0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  | менее 1 |
|  |  |  |  |  |  | Аммиак (по азоту) |  | мг/дм3 | менее 1 |
|  |  |  |  |  |  | Нитриты (по NO2) |  | мг/дм3 | менее 0,003 |
|  |  |  |  |  |  | Ниитраты (по NO3) |  | мг/дм3 | 4,3±0,8 |
|  |  |  |  |  |  | Железо |  | мг/дм3 | менее 1 |
| Дата отбора проб: 01.09.2017 год 28; п. Дубинино; Микробиологические исследования. Код водоисточника 6503; р.п.Дубинино, пер. Молодежный; 01.09.2017 год; ОКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Сбросной вентиль в ТК-9 пер.Молодежный, ж/д №1, п.Дубинино. После проведения аварийно-восстановительных работ по устранению порыва на трубопроводе ХВС на участке по адресу: пер.Молодежный от ТК-9-5 до ж/д №3 п.Дубинино; ОМЧ, КОЕ в 1мл.; мл.; <1. ТКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Число ОКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Число ТКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Санитарно-химические исследования. Сбросной вентиль в ТК-9 пер.Молодежный, ж/д №1, п.Дубинино. После проведения аварийно-восстановительных работ по устранению порыва на трубопроводе ХВС на участке по адресу: пер.Молодежный от ТК-9-5 до ж/д №3 п.Дубинино; р.п.Дубинино, пер. Молодежный; 01.09.2017 год; Запах при 20*С; балл; 0. Мутность, ЕМФ; EMФ; менее 0,58. Привкус; балл; 0. Цветность; град.; менее 1. Аммиак (по азоту); мг/дм3; менее 0,1. Нитриты (по NO2); мг/дм3; менее 0,003. Нитраты (по NO3); мг/дм3; 2,7±0,4. Железо; мг/дм3; менее 0,1. Дата отбора проб: 06.09.2017 год. |
| 29 | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 |  | 06.09.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 |  | 06.09.2017 | Запах при 20*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  | <0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  | 4,5±1,1 |
| 30 | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 |  | 06.09.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). |  | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | 06.09.2017 | Запах при 20*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  | <0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  | 6,8±1,7 |
| 31 | п. Дубинино | Микробиологические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 06.09.2017 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. |  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. |  | <1 |
|  |  |  |  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  |  |  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. |  | не обнаружено |
|  |  | Санитарно-химические исследования |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 06.09.2017 | Запах при 20*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Запах при 60*С | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Мутность, ЕМФ | EMФ |  | <0,58 |
|  |  |  |  |  |  | Привкус | балл |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Цветность | град. |  | 5,9±1,5 |
| Дата отбора проб: 11.09.2017 год 32; п. Дубинино; Микробиологические исследования. Код водоисточника 6503; 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино; 11.09.2017 год; ОКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод.; ОМЧ, КОЕ в 1мл.; мл.; <1. ТКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Число ОКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Число ТКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Санитарно-химические исследования. Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод.; 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино; 11.09.2017 год; Запах при 20*С; балл; 0. Запах при 60*С; балл; 0. Мутность, ЕМФ; EMФ; <0,58. Привкус; балл; 0. Цветность; град.; 4,3±1,1. Дата отбора проб: 20.09.2017 год 33; п. Дубинино; Микробиологические исследования. Код водоисточника 6503; 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино; 20.09.2017 год; ОКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод.; ОМЧ, КОЕ в 1мл.; мл.; <1. ТКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Число ОКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Число ТКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Санитарно-химические исследования. Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод.; 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино; 20.09.2017 год; Запах при 20*С; балл; 1. Запах при 60*С; балл; 0. Мутность, ЕМФ; EMФ; <0,5. Привкус; балл; 0. Цветность; град.; 1,2±0,3. Дата отбора проб: 27.09.2017 год 34; п. Дубинино; Микробиологические исследования. Код водоисточника 6503; 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино; 27.09.2017 год; ОКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод.; ОМЧ, КОЕ в 1мл.; мл.; <1. ТКБ, КОЕ в 100мл.; мл.; не обнаружено. Число ОКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Число ТКБ, КОЕ в 100 мл; мл.; не обнаружено. Санитарно-химические исследования. Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод.; 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино; 27.09.2017 год; Запах при 20*С; балл; 1. Запах при 60*С; балл; 0. Мутность, ЕМФ; EMФ; <0,5. Привкус; балл; 0. Цветность; град.; 2,7±0,7. Дата отбора проб: 15.08.2017 год |
|  |  |  | Химический контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. |  | п. Дубинино | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема, из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | 0,06±0,03 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 6. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 7. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 12. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 16. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 23. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 24. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 27. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 44. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Код водоисточника 6503 |  | 12 км. автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | 15.08.2017 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  | <0,05 |
|  |  |  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № Ц-2. |  |  |  |  |  |  |  |

И. о. руководителя  участка  ВКХ	                                                                   В. Н. Алексеев

Инженер 2 категории участка ВКХ

Журавкова Ольга Николаевна

Тел.(8-39-153) 29-8-77