## таблица 2
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Шарыповского МРО
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
________________А.Г.Руднев
"______" ______________2019г.
Сведения о результатах производственного контроля качества питьевой воды за 3 квартал 2019 года
Таблица 2
Дата отбора проб: 02.07.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,5±1,1
Дата отбора проб: 04.07.2019
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 3,8±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 363,0±30,5
|  |  |  | Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
Дата отбора проб:09.07.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ |  | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,9±1,0
Дата отбора проб: 16.07.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,8±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 411,0±34,5
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
2. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 3) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 3) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 415,0±34,9
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
3. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 4) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 4) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 429,0±36,0
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
4. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 5) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 5) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 443,0±37,2
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
5. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 6) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 6) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,8±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 435,0±36,5
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
6. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 7) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 7) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 412,0±34,6
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
7. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 12) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 12) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 421,0±35,4
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
8. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 16) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 16) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 6,3±1,6
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 3,9±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 501,0±42,1
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
9. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 23) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 23) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 440,00±37,0
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
10. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 24) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 24) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 455,0±38,2
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
11. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 27) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 27) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 420,0±35,3
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
12. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 44) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 44) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,80±0,13
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 405,0±34,0
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
13. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина Ц-2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина Ц-2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 6,5±1,6
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,8±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 3,9±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 515,0±43,3
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
14 | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,72±0,12
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 1
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,3±1,1
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,8±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | мг-экв/дм3 | 4,0±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 425,0±35,7
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
15 | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,3±1,1
16 | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,3±1,1
Дата отбора проб: 23.07.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,5±1,1
Дата отбора проб: 08.08.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1 (хлорный)
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,9±1,2
Дата отбора проб:13.08.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,1±0,5
2 | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,1±0,5
3 | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,1±0,5
Дата отбора проб: 14.08.2019
1. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема, из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
2. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 2. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
3. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 3. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
4. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 4. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,06±0,003
5. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 5. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
6. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 6. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
7. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 7. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05±0,003
8. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 12. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05±0,003
9. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 16. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
10. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 23. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
11. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 24. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
12. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 27. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
13. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 44. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
14. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № Ц-2. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
Дата отбора проб: 20.08.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,5±0,6
Дата отбора проб: 27.08.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1 (хлорный)
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,1±0,5
Дата отбора проб:03.09.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 1,7±0,4
Дата отбора проб:10.09.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,5±0,6
2 | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,9±0,7
3 | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,7±0,9
Дата отбора проб:17.09.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 1,5±0,4
Дата отбора проб:24.09.2019
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,1±0,5
И.о. руководителя участка водоканализационного хозяйства
Шарыповского МРО ПАО «Красноярскэнергосбыт» | [5 empty] | Егоров А.Н.