Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

ОТЧЕТ за 9 месяцев 2022 г.

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 29.12.2021 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.3684-21  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ВК114 ул. Западная | ВК7 ул.Геодезическая |
|  |  |  |  | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | 1,4±0,4 | < 1 | 1,4±0,4 | 2,0±0,6 | 2,0±0,6 | 1,6±0,5 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

И.о. директора ООО «ЦРКУ»	____________ 	А.И. Попов

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 29.12.2021 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.3684-21  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК12 (Проф. училище №4) | ТК1* (ШМРО ПАО КрасноярскЭнергосбыт) | ТК-1 (м-н Северный) | ВК44 (пр-т Преображенский) | ТК29 МБОУ (Средняя школа №1) | ВК3 (МБДОУ №3 «Чебурашка») |
|  |  |  |  | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | 2,5±0,8 | 2,0 ± 0,6 | 1,4±0,4 | < 1 | 1,3±0,4 | 1,3±0,4 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

И.о. директора ООО «ЦРКУ»	____________ 	А.И. Попов

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 29.12.2021 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.3684-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК37 (МБОУ Средняя школа № 2) | ВК34 (МБДОУ № 22 «Журавушка») | КП27* на выходе из НС 3 подъема | ВК41 (МБДОУ № 15 «Ромашка») | ВК37 (МБОУ Средняя школа № 3 ) | ВК53 (МБОУ Средняя школа№ 7 ) |
|  |  |  |  | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | 3,4±1,0 | 1,8±0,5 | 1,4±0,4 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

И.о. директора ООО «ЦРКУ»	____________ 	А.И. Попов

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 29.12.2021 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.3684-21  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК3 7мкр | ул. Пионерская, в/колонка № 9 | ВК2 ул. Цветочная | ВК77 ул. Березовая | ВК4 МКД №4 м-он Берлин | ВК29 (МБДОУ № 5 «Дельфин») |
|  |  |  |  | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1,1±0,3 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

И.о. директора ООО «ЦРКУ»	____________ 	А.И. Попов

Общество с ограниченной ответственностью «Центр реализации коммунальных услуг»

- Юр. адрес: 662311, Россия, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр-он Пионерный, 16

- тел. (39153) 28-2-58, E-mail: crku@mail.ru

- Наименование и адрес заказчика: ООО «Центр реализации коммунальных услуг», ООО «ЦРКУ», г.Шарыпово, м-н Пионерный, 16		аф

Основание для проведения: Программа производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Дополнительное соглашение

от 29.12.2021 г. к договору № 148 от 20.12.2011 г с ООО «СВР».  Цель проведения: Химический и микробиологический анализ питьевой воды

Объект: Питьевая вода (централизованных систем водоснабжения)

Нормативные документы, регламентирующие значения характеристик и показателей: СанПиН 2.1.3684-21  «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

| - № - п/п | - Определяемые - показатели | - Единицы измерения | Применяемый метод испытаний | Место отбора пробы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВК93 (МБДОУ №21 «Золотой ключик») | ул. Российская, в/колонка № 1 | ул. Российская, в/колонка № 6 | ул. Горького, в/колонка № 11 | ул. Октябрьская в/колонка №8 | ВК-6 ( ул.Индустриальная) |
|  |  |  |  | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора | Дата отбора |
|  |  |  |  | Результаты испытаний (исследований) ± характеристика погрешности* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результаты химических испытаний |  |  |  |  |  |
| - 1 | Запах | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 | Вкус и привкус | балл | ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 | - Мутность | мг/дм3 | ГОСТ Р 57164-2016 п.6 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| - 4 | Цветность | градус цветности | ГОСТ 31868-2012 метод Б | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 1,1±0,3 | < 1 |
|  |  |  |  | Результаты микробиологических исследований |  |  |  |  |  |
| - 1 | Общее микробное число | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.1 | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл | 0 КОЕ в 1 мл |
| - 2 | Общие колиформные бактерии | НВЧ (КОЕ) ОКБ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 п.8.3 (п.8.2) | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл | не обнаружено в 100 мл |

* - в случае если характеристика погрешности установлена методикой измерений.

И.о. директора ООО «ЦРКУ»	____________ 	А.И. Попов